АНКЕТА ДЛЯ ПОДБОРА БЛОЧНОГО ТЕПЛОВОГО ПУНКТА

| Предприятие Теплогаз | Название фирмы: |
| --- | --- |
|  | Название объекта: |
| Телефон (343) 269-35-37 | Телефон: |
| Факс (343) 240-83-95 | Факс: |
| e-mail: teplogas@mail.ru | e-mail: |
| www.thermogas.ru | ФИО: |
| 1. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ – ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
| 1.1. Габариты теплового пункта (ДхШхВ), мм |  |
| 1.2. Состав теплового пункта, блоки (ненужное зачеркнуть) | отопление | вентиляция | ГВС |
| 1.3. Поставка теплового пункта (ненужное зачеркнуть) | как один блок | отдельными блоками |
| 1.4. Максимальные габариты отдельного блока (ДхШхВ), мм |  |
| Если имеется возможность - просьба приложить принципиальную схему с границами поставки и планировки помещения теплового пункта |
| 2. СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |
| 2.1. Источник получения тепла |  |
| 2.2. Напор в точке присоединения в подающем трубопроводе, bar |  |
| 2.3. Напор в точке присоединения в обратном трубопроводе, bar |  |
| 2.4. Необходима установка регулятора перепада давления (ненужное зачеркнуть) | да | нет |
|  | Режимы работы |
|  | Зимний | Переходный | Летний |
| 2.5. Температура наружного воздуха, оС |  |  |  |
| 2.6. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе, оС |  |  |  |
| 2.7. Температура теплоносителя в обратном трубопроводе, оС |  |  |  |
| 3. СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ | ОТОПЛЕНИЕ |
|  | ОТОПЛЕНИЕ | ВЕНТИЛЯЦИЯ |
| 3.1. Схема подключения (ненужное зачеркнуть) | зависимая | независимая | зависимая | независимая |
|  | Зимний режим | Переходный режим | Зимний режим | Переходный режим |
| 3.2. Нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |  |
| 3.3. Температура в системе вход/выход, оС | / | / | / | / |
| 3.4. Наиболее высокая точка системы, м |  |  |
| 3.5. Количество воды в системе, м3 |  |  |
| 3.6. Допустимое максимальное давление в системе, bar |  |  |
| 3.7. Сопротивление системы, м.в.с. |  |  |
| 3.8. Резервирование циркуляционного насоса | да | нет | да | нет |
| 3.9. Насосы с электронным регулированием | да | нет | да | нет |
| 3.10. Резервирование теплообменника | да | нет | да | нет |
| 3.11 Установка расширительного бака | да | нет | да | нет |
| 3.12. Установка узла подпитки (ненужное зачеркнуть) | да | нет | да | нет |
| 3.14. Установка водосчетчика на подпитку | да | нет |
| 4. СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| 4.1. Схема подключения (ненужное зачеркнуть) | параллельная / 2 - ступенчатая смешанная |
| 4.2. Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |
| 4.3. Температура в системе ГВС вход/выход, оС | / |
| 4.4. Напор холодной воды на входе, bar |  |
| 4.5. Наиболее высокая точка системы, м |  |
| 4.6. Циркуляция горячей воды % |  |
| 4.7. Сопротивление системы, м.в.с. |  |
| 4.8. Резервирование циркуляционного насоса | да | нет |
| 4.9. Насосы с электронным регулированием | да | нет |
| 4.10. Резервирование теплообменников | да | нет |
| 4.11.Установка водосчетчика | да | нет |